附件

惠州开放大学五金、水电器材

小额零星采购项目

报 价 文 件

报价单位：

2023年  月  日

目  录

- 报价书……………………………………………………………………1

- 报价清单…………………………………………………………………2

三、报价单位营业执照复印件………………………………………………3

四、报价单位法人身份证复印件……………………………………………4

报 价 书

惠州开放大学：

1、根据贵单位《惠州开放大学五金、水电器材小额零星采购项目供应商询价函》需求，我单位愿意参加贵单惠州开放大学五金、水电器材小额零星采购项目竞价。

2、我单位在此声明，所递交的报价书及有关资料内容完整、真实和准确。

报价单位：                   （盖章）

单位地址：

法定代表人：                 （签字）

联系电话：

电子邮箱：                    日期： 2023年   月   日

- 五金、水电器材小额零星采购项目报价清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 规格 | - 数量 | - 单位 | - 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电缆 | - 金龙羽 电线电缆多芯护套线软线铜芯国标RVV 3×2.5平方 | - 100 | - 米 |  |
| - 2 | - 电线 | - 金龙羽 BVR铜芯电线2.5平方 | - 100 | - 米 |  |
| - 3 | - 电线 | - 金龙羽 BVR铜芯电线4平方 | - 100 | - 个 |  |
| - 4 | - 电线 | - 金龙羽 BVR铜芯电线6平方 | - 100 | - 个 |  |
| - 5 | - 空气开关 | - 公牛 1P10A | - 1 | - 个 |  |
| - 6 | - 空气开关 | - 公牛 2P20A | - 1 | - 个 |  |
| - 7 | - 空气开关 | - 公牛 3P30A | - 1 | - 个 |  |
| - 8 | - 漏电保护器 | - 公牛 2P50A | - 1 | - 个 |  |
| - 9 | - 线管 | - 联塑，PVC线管，DN20 2米 | - 5 | - 根 |  |
| - 10 | - LED集成吊顶灯 | - 佛山照明，600×600mm，白光42W | - 1 | - 个 |  |
| - 11 | - LED灯管 | - 佛山照明，T8灯管，1.2米，白光40W | - 1 | - 根 |  |
| - 12 | - LED吸顶灯 | - 佛山照明，雷达感应LED吸顶灯，40CM，36W | - 1 | - 个 |  |
| - 13 | - LED灯泡 | - 佛山照明，螺口，白光10W | - 1 | - 个 |  |
| - 14 | - 插座面板 | - 公牛，G70系列，五孔86型插座面板，10A | - 1 | - 个 |  |
| - 15 | - PVC水管 | - 联塑 ，DN20 ，2米 | - 5 | - 根 |  |
| - 16 | - 插线板 | - 公牛，4位总控，1.8米 | - 1 | - 个 |  |
| - 17 | - 插线板 | - 公牛，3位带USB×3，1.8米 | - 1 | - 个 |  |
| - 合计： |  |  |  |  |  |

- 报价单位（盖章）：

- 2023年  月  日

二、报价单位营业执照复印件

三、报价单位法人身份证复印件