惠州开放大学校史馆玻璃推拉门安装项目需求

1、玻璃推拉门安装门洞尺寸：宽2800mm×高2350mm，内空左右约900mm，开门尺寸需2200mm左右；

2、电动玻璃推拉门内装，双轨，四扇玻璃，两联固定，两联左右推拉；

3、采用12#夹胶钢化玻璃，厚度为12mm。